## 1군
검사시약 및 재료 견적서 (1군)
사업자번호
[8 empty] | 상 호 | (인) | 날인 필수
주 소
업 태
2022년 11월 일 | [7 empty] | 종 목
충청북도 청주의료원 귀하 | [7 empty] | 연락처
아래와 같이 견적합니다. | [8 empty] | (단위 :원)
군 | 순번 | 관리코드 | 품 명 | 납품규격 | 단 위 | 예정 수량 | 단가 | 금 액 | 비 고
1군 | 1 | arc03 | Archi-Anti-HCV reagent | 100Tx1 | T | 13000 |  | 0 | 임대장비 전용시약 Architect i1000SR (70-40-100-130-4) 처음계약2017.07.01 2022.07.01~현재
| 2 | arc07 | Archi-Anti-HCV control | 8mLx2 | mL | 64 |  | 0
| 3 | arc11 | Archi-Anti-HCV calibrate | 4mLx2(10R) | R | 20 |  | 0
| 4 | arc15 | Archi-Trigger | 975mLx4 | mL | 25350 |  | 0
| 5 | arc16 | Archi-Pre Trigger | 975mLx4 | mL | 23400 |  | 0
| 6 | arc17 | Archi-Wash buffer | 10Lx1 | L | 100 |  | 0
| 7 | arc18 | Archi-Reaction vessle | 500x8x1 | ea | 48000 |  | 0
| 8 | arc19 | Archi-Septum | 200eax1 | ea | 800 |  | 0
| 9 | arc20 | Archi-Anti-HAV IgM Reagent | 100Tx1 | T | 4800 |  | 0
| 10 | arc21 | Archi-Anti-HAV IgG Reagent | 100Tx1 | T | 6000 |  | 0
| 11 | arc24 | Archi-Anti-HAV IgM Calibrate | 4mLx2(10R) | R | 20 |  | 0
| 12 | arc25 | Archi-Anti-HAV IgG Calibrate | 4mLx2(10R) | R | 20 |  | 0
| 13 | arc28 | Archi-Anti-HAV IgM Control | 8mLx2 | mL | 32 |  | 0
| 14 | arc29 | Archi-Anti-HAV IgG Control | 8mLx2 | mL | 32 |  | 0
| 15 | cd053 | Adams-Column Unit 80 | 6000T | T | 14000 |  | 0 | 임대장비 전용시약 Adams A1cHA8180 (70-40-100-190-1) 처음계약2015.05.17 2022.05.17~현재
| 16 | cd054 | Adams-Eluent 80A | 600mLx4 | ml | 22000 |  | 0
| 17 | cd055 | Adams-Eluent 80B | 600mLx2 | ml | 10000 |  | 0
| 18 | cd056 | Adams-Hemolysis Washing Sol | 2000mLx3 | L | 90 |  | 0
| 19 | cd057 | Adams-Control Dilution Set 80 | 250mL | ml | 250 |  | 0
| 20 | cd058 | Adams-Calibrator 80 | 3ea | ea | 3 |  | 0
| 21 | cd059 | Adams-Diabets control(Bio-Rad) | 0.5mLx6 | ml | 3 |  | 0
| 22 | cd060 | Adams-Washing solution for tubes | 250x1 | Bottle | 2 |  | 0
| 23 | mic01-1 | Plastic Plus Resin Aerobic | 50Tx1 | T | 1500 |  | 0 | BD
| 24 | mic01-2 | Plastic Lytic Anaerobic | 50Tx1 | T | 1500 |  | 0 | BD
| 25 | mic01-3 | Venting unit | 50eax1 | ea | 200 |  | 0 | BD
| 26 | pat35/cr007k | core fix 20mL,Formalin | 100x1 | EA | 1200 |  | 0
| 27 | pat36/cr007l | core fix 80mL,Formalin | 40x1 | EA | 120 |  | 0
| 28 | rdz35 | RPR | 60mLx21mL(500T) | T | 17000 |  | 0 | Sekisui
| 29 | rdz36 | RPR Control | 1mLx2x2 | ml | 16 |  | 0 | Sekisui
| 30 | rdz37 | RPR CAL | 1mLx5(4R) | R | 16 |  | 0 | Sekisui
| 31 | rdz39 | d-ROMs Test(활성산소) | KIT(250T) | T | 2000 |  | 0
| 32 | rdz39-1 | Control L(d-ROMs) | 2mLxl | ml | 4 |  | 0
| 33 | rdz39-2 | Control H(d-ROMs) | 1mLx1 | ml | 4 |  | 0
| 34 | rdz40 | BAP Test(항산화능력) | KIT(250T) | T | 2000 |  | 0
| 35 | rdz40-1 | Control L(BAP) | 2mLx1 | ml | 4 |  | 0
| 36 | rdz40-2 | Control H(BAP) | 1.5mLx1 | ml | 6 |  | 0
| 37 | sa03/cr007n1 | Vacutainer EDTA 3mL | 100eaX10 | ea | 40000 |  | 0 | (GNT)투명라벨BD.GR
| 38 | sa31/cr007m6 | Plain tube 6mL(수혈용) | 100eaX10 | ea | 3000 |  | 0 | (GNT)투명라벨BD.GR
| 39 | sa33 | Vacutainer(GLU PLH13x75,2mL) | 100x1 | ea | 600 |  | 0 | (GNT)투명라벨BD
| 40 | sa33-1 | Vacutainer PST(리튬헤파린젤4.5mL) | 100x1 | ea | 300 |  | 0 | (GNT)투명라벨BD
| 41 | sa35 | Needle holder(Auto) | 20x1 | ea | 60 |  | 0
| 42 | sa37 | Needle flashback 21G | 100x1 | ea | 1200 |  | 0 | BD
[7 empty] | 합계 | 0
* 그룹별 총액입찰(예정수량에 단가를 곱한 총액)
* 본 수량은 예정량으로 실제 납품수량은 본원 사정에 의해 크게 변동할 수 있음
- 감염병(코로나19 등)으로 인한 납품수량의 변동(증감)이 큰 폭으로 발생할 수 있고 발주수량이 없을 수 있음.

## 2군
검사시약 및 재료 견적서 (2군)
사업자번호
[8 empty] | 상 호 | (인) | 날인 필수
주 소
업 태
2022년 11월 일 | [7 empty] | 종 목
충청북도 청주의료원 귀하 | [7 empty] | 연락처
아래와 같이 견적합니다. | [8 empty] | (단위 :원)
군 | 순번 | 관리코드 | 품 명 | 납품규격 | 단 위 | 예정수량 | 단가 | 금 액 | 비 고
2군 | 1 | ufu08 | Urine strips 4종 | 100T | T | 9000 |  | 0
| 2 | ufu09 | Urine strips 1종 | 100T | T | 22000 |  | 0
| 3 | xn01 | Cell pack DCL | 20L | L | 3000 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 4 | xn02 | Sulfolyser | 1.5Lx2 | L | 36 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 5 | xn03 | Lysercell WNR | 4Lx2 | L | 48 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 6 | xn04 | Lysercell WDF | 4Lx2 | L | 48 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 7 | xn05 | Fluorocell WNR | 82mLx2 | mL | 1500 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 8 | xn06 | Fluorocell WDF | 42mLx2 | mL | 1300 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 9 | xn07 | XN Check1.2.3 | 3mLx3 | mL | 108 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 10 | xn08 | XN Calibrator | 3mLx3 | mL | 6 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 11 | xn09 | Cellclean Auto | 4mLx20 | mL | 1920 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 12 | xn11 | Cell pack DFL | 1.5x2 | mL | 3000 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 13 | xn12 | Fluorocell-RET | 12mLx2 | mL | 24 |  | 0 | XN1000, XN2000
| 14 | xn13 | Piercer No.8 |  | EA | 2 |  | 0 | XN1000, XN2000
[7 empty] | 합계 | 0
* 그룹별 총액입찰(예정수량에 단가를 곱한 총액)
* 본 수량은 예정량으로 실제 납품수량은 본원 사정에 의해 크게 변동할 수 있음
- 감염병(코로나19 등)으로 인한 납품수량의 변동(증감)이 큰 폭으로 발생할 수 있고 발주수량이 없을 수 있음.

## 3군
검사시약 및 재료 견적서 (3군)
사업자번호
[7 empty] | 상 호 | (인) |  | 날인 필수
주 소
업 태
2022년 11월 일 | [6 empty] | 종 목
충청북도 청주의료원 귀하 | [6 empty] | 연락처
아래와 같이 견적합니다. | [8 empty] | (단위 :원)
군 | 순번 | 관리코드 | 품 명 | 납품규격 | 단 위 | 예정수량 | 단가 | 금 액 | 비 고
3군 | 1 | bb01 | Anti serum-A | 10mL | mL | 500 |  | 0 | 신양.아산
| 2 | bb02 | Anti serum-B | 10mL | mL | 500 |  | 0 | 신양.아산
| 3 | bb03 | Anti serum-D | 10mL | mL | 500 |  | 0 | 신양.아산
| 4 | bb04 | 22% Bovin Albumin | 10mL | mL | 40 |  | 0 | ortho.신양.아산
| 5 | bb05 | Anti Human globulin | 10mL | mL | 40 |  | 0
| 6 | bb06 | Green tube-5(12*75mm) | 250ea | ea | 12000 |  | 0 | 녹십자.메디랜드
| 7 | bb07 | Disposable dropper | 200eax60 | ea | 32000 |  | 0
| 8 | bb08-1 | AHG cassette | 20eaX5 | EA | 1800 |  | 0 | ortho
| 9 | bb09-1 | Bliss, Liss solution | 50mLx4 | mL | 500 |  | 0 | ortho
| 10 | bb11 | 온도기록지(지름52mm,42mm) | 50sX1 | sheet | 150 |  | 0 | 52, 42mm
| 11 | bb12 | 혈액은행 냉장고 온도기록 펜 | 2eax1 | ea | 3 |  | 0 | 신형(검정),구형(red)
| 12 | bb14 | Affirmagen(A.B Cell)(3%) | 10mL*2 | mL | 240 |  | 0 | ortho
| 13 | bb15-1 | ABO/RH revese cassette | 20eaX20 | EA | 3600 |  | 0 | ortho
| 14 | bb16 | 0.8% Affirmagen | 10mLX2 | mL | 600 |  | 0 | ortho
| 15 | bb17 | OV Dilution trays, 16-Well tray | 180eaX1 | EA | 720 |  | 0 | ortho
| 16 | bb18 | 0.8% Selectogen | 10mLX2 | mL | 240 |  | 0 | ortho
| 17 | bb19 | ortho Confidence WB(QC) | 6.5mLX4 | mL | 312 |  | 0 | ortho
| 18 | bb20 | ortho 7% BSA | 12mLX15 | mL | 720 |  | 0 | ortho
| 19 | bb21 | OV Evaporation caps | 250eaX1 | EA | 250 |  | 0 | ortho
| 20 | mb044 | Xpert MTB/RIF | 10T | Test | 120 |  | 0 | Gene Xpert전용
| 21 | mb045 | Xpert Carba-R assay | 10T | Test | 60 |  | 0 | Gene Xpert전용
| 22 | mb046 | Xpert SARS-CoV-2 assay | 10T | Test | 240 |  | 0 | Gene Xpert전용
[7 empty] | 합계 | 0
* 그룹별 총액입찰(예정수량에 단가를 곱한 총액)
* 본 수량은 예정량으로 실제 납품수량은 본원 사정에 의해 크게 변동할 수 있음
- 감염병(코로나19 등)으로 인한 납품수량의 변동(증감)이 큰 폭으로 발생할 수 있고 발주수량이 없을 수 있음.

## 4군
검사시약 및 재료 견적서 (4군)
사업자번호
[8 empty] | 상 호 | (인) | 날인 필수
주 소
업 태
2022년 11월 일 | [7 empty] | 종 목
충청북도 청주의료원 귀하 | [7 empty] | 연락처
아래와 같이 견적합니다. | [8 empty] | (단위 :원)
군 | 순번 | 관리코드 | 품 명 | 납품규격 | 단 위 | 예정 수량 | 단가 | 금 액 | 비 고
4군 | 1 | hem25 | Filter Paper | no.2/100ea | ea | 1500 |  | 0
| 2 | hem31 | Rapid-Malaria Ag(p.f/pan) | 25x1 | T | 25 |  | 0 | QC물질제공, lot변경시 QC결과첨부
| 3 | hem45 | Methyl alcohol | 1L | mL | 5000 |  | 0
| 4 | mb022 | Microcentrifuge tube | 500s | ea | 1500 |  | 0
| 5 | mb036 | OC Sensor-Latex | 15mLx5(1,100) | mL | 750 |  | 0 | 임대장비 전용시약 OC-Sensor PLEDIA (70-40-100-110-2) 2019.06.11~2024.06.10 ( 5 년)
| 6 | mb037 | OC Sensor-Buffer | 500mLx1(1,250) | mL | 10000 |  | 0
| 7 | mb038 | OC Sensor-Sampling bott. III | 1,000x1(1,000) | Bottle | 8000 |  | 0
| 8 | mb039 | OC Sensor-LX-Detergent solution | 1,500x1(8,000) | mL | 1500 |  | 0
| 9 | mb040 | OC Sensor-Calibrator 2kit | 3mLx1(3) | mL | 15 |  | 0
| 10 | mb041 | OC Sensor-Control LV-1 | 5mLx2(40) | mL | 100 |  | 0
| 11 | mb042 | OC Sensor-Control LV-2 | 5mLx2(40) | mL | 100 |  | 0
| 12 | mic45 | Bacitracin-A(0.04IU) | 50x10 | T | 500 |  | 0 | (REF231552)
| 13 | mic46 | Optochin disc(5ug) | 50x10 | T | 500 |  | 0 | (REF231554)
| 14 | mic47 | Novobiocin disc(30ug) | 50x10 | T | 500 |  | 0 | (REF231315)
| 15 | mic48 | Cepinase Disc (b-lactamase) | 50x1 | T | 50 |  | 0 | (REF231650)
| 16 | mic-Anti | 품목외 Anti Disc 5종 | 50x10 | T | 500 |  | 0
| 17 | mic49 | Ceftazdime Disc CAZ30ug | 50x10 | T | 500 |  | 0
| 18 | mic50 | Ceftazdime/Clavukanic acidCAZ/CLA30/10ug | 50x10 | T | 500 |  | 0
| 19 | mic51 | Ceftriaxone Disc CRO30ug | 50x10 | T | 500 |  | 0
| 20 | mic52 | Ertapenem Disc ETP10ug | 50x10 | T | 500 |  | 0
| 21 | mic53 | Imipenem Disc IMP10ug | 50x10 | T | 500 |  | 0
| 22 | mic54 | Meropenem Disc MEM10ug | 50x10 | T | 500 |  | 0
| 23 | mic55 | Oxacilline Disc OX1ug | 50x10 | T | 500 |  | 0
| 24 | mic57 | Vancomycin Disc VA30ug | 50x10 | T | 500 |  | 0
| 25 | mic58 | E-Test Vancomycin(VA) | 30sx1 | T | 60 |  | 0
| 26 | mic58-1 | E-Test Ertapenem(ERT) | 30sx1 | T | 60 |  | 0
| 27 | mic58-2 | E-Test Imipenem(IPM) | 30sx1 | T | 60 |  | 0
| 28 | mic62 | loop (1/100,1/1000) | 10sx1 | ea | 10 |  | 0
| 29 | mic69 | Rapid-S.pneumonia test | 22x1(40) | test | 66 |  | 0 | QC물질제공, lot변경시 QC결과첨부
| 30 | mic70-1 | Rapid-C.difficile Quik chek complete | 25x1 | t | 500 |  | 0 | QC물질제공, lot변경시 QC결과첨부
| 31 | mic71 | Aceton | 1,000x1 | mL | 1000 |  | 0
| 32 | mic72 | Hydrochloric acid(HcL) | 1,000x1 | mL | 1000 |  | 0
| 33 | mic73 | pot Hydroxide(KOH) | 1,000x1 | g | 1000 |  | 0
| 34 | mic76-1 | Heating element, heater | (220v/135w) | ea | 4 |  | 0 | Sterimax(WT-5000202)
| 35 | mic76-2 | Ceramic annealing tube dia(mm) | 15X120mm | ea | 4 |  | 0 | Sterimax(WT-5000205)
| 36 | pat07 | Ethyle Alcohol 100% | 1L | L | 500 |  | 0
| 37 | pat08 | Xylene | 1L | L | 400 |  | 0
| 38 | pat10 | Masked Formaline | 1L | L | 5 |  | 0
| 39 | pat11 | (Permount)Mounting medium | 500mL | mL | 2000 |  | 0 | Tissue teck용
| 40 | pat12 | 95% Ethyle alcohol | 18L | L | 900 |  | 0
| 41 | pat18 | Cover Glass(24X50mm) | 1,000ea | ea | 20000 |  | 0
| 42 | pat19 | Eembbeding casette | 500ea | ea | 9000 |  | 0
| 43 | pat21 | Microtome blade | 50ea | ea | 400 |  | 0
| 44 | pat23 | Cyto centrifuge paper | 200ea | ea | 200 |  | 0
| 45 | pat26 | Slide mailler | 10ea | ea | 200 |  | 0
| 46 | pat30 | Eosin Y alcoholic | 500mL | mL | 10000 |  | 0
| 47 | pat32 | Cell path | 2.5kg | kg | 50 |  | 0
| 48 | pat38 | Ammonia water | 1,000x1 | mL | 1000 |  | 0
| 49 | pat41/cr007j | 10mL, Formalin | 100x1 | EA | 1000 |  | 0
| 50 | rdz29 | Applicator | 200X50 | ea | 60000 |  | 0
| 51 | rdz45 | Parafilm | 4x125ft | ea | 10 |  | 0
| 52 | sa02 | Vacutainer SST 5ml | 100eax10 | ea | 50000 |  | 0 | (GNT)투명라벨.GR.BD
| 53 | sa03-2 | Vacutainer(PFA-sod.citrate) | 100eaX10 | ea | 5000 |  | 0 | (GNT)투명라벨.GR.BD
| 54 | sa04/ce007m4 | Vacutainer needle 21G | 100eaX10 | ea | 30000 |  | 0 | Niddle Holder공급
| 55 | sa27/cr007mL | TB Culture bottle/Long Sputum cup | 50eaX10 | ea | 5000 |  | 0 | 멸균필screwcap
| 56 | sa28/cr007m3 | Specimen cup(urine culturre) | 250ea | ea | 1500 |  | 0 | 멸균필screwcap
| 57 | sa29/cr007m2 | Stool cup (H:30mm) | 1,000ea | ea | 1000 |  | 0 | 주황색screwcap
| 58 | sa35-2/cr007m9 | Holdex holder(침부착) | 100x8x1 | ea | 80000 |  | 0
| 59 | ufu13 | Urine strips 10종(multistix) | 100T | T | 1000 |  | 0
| 60 | ufu18 | Centrifuge tube(눈금+) | 200ea | ea | 28000 |  | 0
| 61 | ufu19 | Centrifuge cap | 1,000ea | ea | 5000 |  | 0
| 62 | ufu20 | Cover glass(22X22mm) | 1,000ea | ea | 1000 |  | 0
|  |  | 합계 |  |  |  | 합계 | 0
* 그룹별 총액입찰(예정수량에 단가를 곱한 총액)
* 본 수량은 예정량으로 실제 납품수량은 본원 사정에 의해 크게 변동할 수 있음
- 감염병(코로나19 등)으로 인한 납품수량의 변동(증감)이 큰 폭으로 발생할 수 있고 발주수량이 없을 수 있음.
Note on D63: PFA(3.2%Sod.citrate)2ml
Note on D65: Long Sputum Cup sa27
Note on E70: 2,000을 수정함

## 5군
검사시약 및 재료 견적서 (5군)
사업자번호
[7 empty] | 상 호 | (인) |  | 날인 필수
주 소
업 태
2022년 11월 일 | [6 empty] | 종 목
충청북도 청주의료원 귀하 | [6 empty] | 연락처
아래와 같이 견적합니다. | [8 empty] | (단위 :원)
군 | 순번 | 관리코드 | 품 명 | 납품규격 | 단 위 | 예정 수량 | 단가 | 금 액 | 비 고
5군 | 1 | 7c01 | Cobas-ALB | 750T | T | 45000 |  | 0 | 임대장비 전용시약 Cobas c702 (70-40-100-230-2) 2017.10.10~2023.10.09 (6년) (70-40-100-230-3) 2019.12.01~2025.11.30.. (6년)
| 2 | 7c02 | Cobas-ALB-T TQ | 750T | T | 3000 |  | 0
| 3 | 7c03 | Cobas-ALP | 1,050T | T | 52000 |  | 0
| 4 | 7c04 | Cobas-ALT | 1,100T | T | 66000 |  | 0
| 5 | 7c05 | Cobas-AMY-P | 600T | T | 18000 |  | 0
| 6 | 7c06 | Cobas-AMYL | 750T | T | 11000 |  | 0
| 7 | 7c07 | Cobas-AST | 1,100T | T | 88000 |  | 0
| 8 | 7c08 | Cobas-BIL-D | 500T | T | 30000 |  | 0
| 9 | 7c09 | Cobas-BIL-T | 600T | T | 45000 |  | 0
| 10 | 7c10 | Cobas-CA | 2,250T | T | 27000 |  | 0
| 11 | 7c11 | Cobas-CHOL | 2,100T | T | 63000 |  | 0
| 12 | 7c12 | Cobas-CK | 800T | T | 19200 |  | 0
| 13 | 7c13 | Cobas-CO2-L | 700T | T | 14000 |  | 0
| 14 | 7c14 | Cobas-CERA | 1,500T | T | 85000 |  | 0
| 15 | 7c15 | Cobas-CRP | 500T | T | 30000 |  | 0
| 16 | 7c16 | Cobas-Cystatin C | 225T | T | 2200 |  | 0
| 17 | 7c17 | Cobas-GGT | 1,200T | T | 50000 |  | 0
| 18 | 7c18 | Cobas-GLUC | 2,200T | T | 90000 |  | 0
| 19 | 7c19 | Cobas-Homocystein | 200T | T | 5000 |  | 0
| 20 | 7c20 | Cobas-HDL-C | 500T | T | 45000 |  | 0
| 21 | 7c21 | Cobas-IRON | 750T | T | 18000 |  | 0
| 22 | 7c22 | Cobas-LACT | 225T | T | 2700 |  | 0
| 23 | 7c23 | Cobas-LDHI | 750T | T | 27000 |  | 0
| 24 | 7c24 | Cobas-LDL-C | 500T | T | 25000 |  | 0
| 25 | 7c25 | Cobas-LIPC | 580T | T | 17400 |  | 0
| 26 | 7c26 | Cobas-Magnesium | 200T | T | 3000 |  | 0
| 27 | 7c27-1 | Cobas-NH3 | 200T | T | 6400 |  | 0
| 28 | 7c28 | Cobas-PHOS | 600T | T | 27000 |  | 0
| 29 | 7c29 | Cobas-RF | 500T | T | 15000 |  | 0
| 30 | 7c30 | Cobas-T-P | 700T | T | 42000 |  | 0
| 31 | 7c31 | Cobas-TPUC | 600T | T | 600 |  | 0
| 32 | 7c32 | Cobas-TRIGL | 800T | T | 45000 |  | 0
| 33 | 7c33 | Cobas-UREA | 1,900T | T | 55000 |  | 0
| 34 | 7c34 | Cobas-UA | 1,000T | T | 30000 |  | 0
| 35 | 7c35-1 | Cobas-UIBC | 300T | T | 15000 |  | 0
| 36 | 7c36 | Cobas-CFAS | 12x3mL | mL | 728 |  | 0
| 37 | 7c37 | Cobas-CFAS Lipids | 3x1mL | mL | 54 |  | 0
| 38 | 7c38 | Cobas-CFAS Cystatin C | 4x1mL | mL | 24 |  | 0
| 39 | 7c39 | Cobas-CFAS PUC | 5x1mL | mL | 20 |  | 0
| 40 | 7c40 | Cobas-CFAS Proteins | 5x1mL | mL | 50 |  | 0
| 41 | 7c41 | Cobas-Homocystein Cal | 2x3mL | mL | 24 |  | 0
| 42 | 7c42 | Cobas-Preciset RF | 5x1mL | mL | 20 |  | 0
| 43 | 7c43 | Cobas-NH3/CO2 Calibrator | 2x4mL | mL | 96 |  | 0
| 44 | 7c44 | Cobas-IRON(Fe) Standard | 1x75mL | mL | 458 |  | 0
| 45 | 7c45 | Cobas-Precicontrol Multi 1 | 20x5mL | mL | 300 |  | 0
| 46 | 7c46 | Cobas-Precicontrol Multi 2 | 20x5mL | mL | 300 |  | 0
| 47 | 7c47 | Cobas-Precinorm PUC | 4x3mL | mL | 24 |  | 0
| 48 | 7c48 | Cobas-Precipath PUC | 4x3mL | mL | 24 |  | 0
| 49 | 7c49-1 | Cobas-Cystatin C control | 3x3x1mL | mL | 27 |  | 0
| 50 | 7c50-1 | Cobas-Homocystein control | 2x2x3mL | mL | 48 |  | 0
| 51 | 7c51 | Cobas-Controlset RF Ⅱ | 2x2x1mL | mL | 16 |  | 0
| 52 | 7c52 | Cobas-NH3/CO2 Control N | 5x4mL | mL | 80 |  | 0
| 53 | 7c53 | Cobas-NH3/CO3 Control A | 5x4mL | mL | 80 |  | 0
| 54 | 7c54 | Cobas-ISE Standard low | 10x3mL | mL | 600 |  | 0
| 55 | 7c55 | Cobas-ISE Standard High | 10x3mL | mL | 600 |  | 0
| 56 | 7c56 | Cobas-Acid wash Solution | 1.8Lx2 | L | 15 |  | 0
| 57 | 7c57 | Cobas-NaOH-D/Basic Wash | 1.8Lx2 | L | 216 |  | 0
| 58 | 7c58 | Cobas-Cartridge NA | ea | ea | 4 |  | 0
| 59 | 7c59 | Cobas-Cartridge K | ea | ea | 4 |  | 0
| 60 | 7c60 | Cobas-Cartridge CL | ea | ea | 6 |  | 0
| 61 | 7c61 | Cobas-Reference Electrode | ea | ea | 4 |  | 0
| 62 | 7c62 | Cobas-sample cup | 250eax1 | ea | 40 |  | 0
| 63 | 7c63 | Cobas-ISE IS | 2x2L | L | 100 |  | 0
| 64 | 7c64 | Cobas-ISE DIL | 2x2L | L | 40 |  | 0
| 65 | 7c65 | Cobas-ISE REF | 500mL | mL | 12000 |  | 0
| 66 | 7c66 | Cobas-NaCl 9% SI | 3000T | T | 3000 |  | 0
| 67 | 7c67 | Cobas-NaCl 9% Dil. | 119mL | mL | 476 |  | 0
| 68 | 7c68 | Cobas-NaOH-D | 102mL | mL | 8160 |  | 0
| 69 | 7c69 | Cobas-EcoTergent | 96mL | mL | 2880 |  | 0
| 70 | 7c70 | Cobas-SMS | 119mL | mL | 3570 |  | 0
| 71 | 7c71 | Cobas-Halogen Lamp | 12V/50W | ea | 14 |  | 0
| 72 | 7c72 | Cobas-Reaction Cell | 14PCSx4 | pcs | 56 |  | 0
| 73 | 7c73 | Cobas-Sample Cleaner 1 | 20mLx12 | mL | 720 |  | 0
| 74 | 7c74 | Cobas-Sample Cleaner 2 | 20mLx12 | mL | 720 |  | 0
| 75 | 7c75 | Cobas-Multi pack | ea | mL | 30 |  | 0
| 76 | 7c76 | Cobas-Antigen Excess Reagent | 11mL | mL | 33 |  | 0
| 77 | rdz48-1 | Cobas-Validate GC1 Calibration Verification | 4mLx5,3mLx5 | mL | 35 |  | 0
| 78 | rdz49-1 | Cobas-Validate GC3 Calibration Verification | 3mLx5 | mL | 15 |  | 0
| 79 | rdz50 | Cobas-Validate GC2 Cal | 3mLx5x2 | mL | 30 |  | 0
| 80 | rdz52 | Cobas-ProgTXLCS1 Progard | pk | ea | 6 |  | 0
| 81 | rdz53 | Cobas-QgardTXL04 Q-Gard X | pk | ea | 4 |  | 0
| 82 | rdz54 | Cobas-OptiA04NN1-Opiti cap | pk | ea | 4 |  | 0
| 83 | rdz55 | Cobas-TankMPKXC-Vent Filter | pk | ea | 4 |  | 0
| 84 | rdz60 | Cobas-Sample probe | EA | ea | 1 |  | 0
| 85 | rdz61 | Cobas-Reagent probe | EA | ea | 1 |  | 0
| 86 | rdz62 | Box aliquot tube(RSA pro)(13x75mm) | 500eax1 | ea | 500 |  | 0 | P612
| 87 | rdz63 | Tips 1,000ul, Non cond pipette tip | 96eax10x10 | ea | 9600 |  | 0 | P612
| 88 | rdz64 | BC label(50mmx18mm) | 7,500sx4 | roll | 4 |  | 0 | P612
| 89 | rdz65 | Robon tape(50mmX18mm) | 360mX2 | roll | 2 |  | 0 | P612
| 90 | rdz66 | Insert black for plastic racks holder | 100x1 | ea | 100 |  | 0 | P612
| 91 | rdz67 | Archive plastic racks(150posi) | EA | ea | 1 |  | 0 | P612
| 92 | rdz68 | Archive plastic racks cover(150posi) | EA | ea | 1 |  | 0 | P612
| 93 | ree001 | Cobas-AFP | 300 | T | 12600 |  | 0 | 임대장비 전용시약 Cobas e801 (70-40-100-130-2) 처음계약2017.06.02 2022.06.02~현재 (70-40-100-130-5) 2019.12. ~2025.12 (6년)
| 94 | ree007 | Cobas-CA 125 G2 | 300 | T | 4800 |  | 0
| 95 | ree008 | Cobas-CA 15-3 G2 | 300 | T | 4500 |  | 0
| 96 | ree009 | Cobas-CA 19-9 | 300 | T | 13000 |  | 0
| 97 | ree010 | Cobas-CEA | 300 | T | 12000 |  | 0
| 98 | ree011 | Cobas-C-Peptide | 100 | T | 2200 |  | 0
| 99 | ree013 | Cobas-Ferritin | 300 | T | 8200 |  | 0
| 100 | ree015 | Cobas-FT4 G2 | 300 | T | 17000 |  | 0
| 101 | ree016 | Cobas-TSH | 300 | T | 16500 |  | 0
| 102 | ree017 | Cobas-T3 | 300 | T | 16500 |  | 0
| 103 | ree018 | Cobas-T4 | 300 | T | 9000 |  | 0
| 104 | ree020 | Cobas-Total PSA | 300 | T | 7200 |  | 0
| 105 | ree023 | Cobas-AFP G2 Cal set, V2.1 | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 106 | ree024 | Cobas-CA 125 II, Cal set II | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 107 | ree025 | Cobas-CA 15-3 G2 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 108 | ree026 | Cobas-CA 19-9 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 109 | ree027 | Cobas-CEA Cal set, V2 | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 110 | ree029 | Cobas-FT4 G2 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 111 | ree030 | Cobas-TSH Cal set, V2 | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 112 | ree031 | Cobas-T3 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 113 | ree032 | Cobas-T4 Cal set, V2 | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 114 | ree034 | Cobas-Total PSA G2 Cal set, V2.1 | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 115 | ree038 | Cobas-Ferritin Cal set, Gen.2 | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 116 | ree039 | Cobas-C-Peptide Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 117 | ree042 | Cobas-Preci Control Multimarker | 2x2x2mL | ml | 16 |  | 0
| 118 | ree043 | Cobas-Preci Control Universal, V2 | 2x2x3ml | ml | 48 |  | 0
| 119 | ree047 | Cobas-Preci Control TM | 2x2x3ml | ml | 120 |  | 0
| 120 | ree049 | Cobas-Clean Cell M | 2x2L | L | 440 |  | 0
| 121 | ree050 | Cobas-Pro Cell M | 2x2L | L | 240 |  | 0
| 122 | ree051 | Cobas-ISE cleaning solution Sys Clean | 100mL | mL | 1000 |  | 0
| 123 | ree061 | Cobas-HBsAg G2 | 300 | T | 23400 |  | 0
| 124 | ree062 | Cobas-Anti-HBs | 300 | T | 23400 |  | 0
| 125 | ree063 | Cobas-HIV combi PT | 300 | T | 12000 |  | 0
| 126 | ree064 | Cobas-HBsAg G2 PC | 2x8x1.3mL | mL | 40 |  | 0
| 127 | ree065 | Cobas-Anti-HBs PC | 2x8x1.3mL | mL | 40 |  | 0
| 128 | ree066 | Cobas-HIV PC | 3x3x2mL | mL | 48 |  | 0
| 129 | ree067 | Cobas-Vitamin D total | 100 | T | 5000 |  | 0
| 130 | ree068 | Cobas-Vitamin D total cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 20 |  | 0
| 131 | ree069 | Cobas-Preci control Varia | 2x3mL | mL | 12 |  | 0
| 132 | ree069-1 | Cobas-Preci control Vitamin-D total II | 3x2x1mL | mL | 12 |  | 0
| 133 | ree073-1 | Cobas-Troponin T hs | 300 | T | 1800 |  | 0
| 134 | ree074-1 | Cobas-CK-MB | 100 | T | 1800 |  | 0
| 135 | ree076-1 | Cobas-Troponin T hs cal set | 2x2x1mL | mL | 4 |  | 0
| 136 | ree077-1 | Cobas-CK-MB cal set, V4 | 2x2x1mL | mL | 4 |  | 0
| 137 | ree086 | Cobas-Syphilis Elecsys | 300 | T | 4800 |  | 0
| 138 | ree087 | Cobas-Syphilis PC Elecsys | 4x2.0ml | mL | 48 |  | 0
| 139 | ree088-1 | Cobas-Procalcitonin | 300Tx1 | T | 1200 |  | 0
| 140 | ree089 | Cobas-PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G | 2x2L | L | 66 |  | 0
| 141 | ree090-1 | Cobas-Diluent Universal E2G | 45ml | mL | 135 |  | 0
| 142 | ree091-1 | Cobas-Diluent Multi Assay E2G | 45ml | mL | 90 |  | 0
| 143 | ree092-1 | Cobas-Assay Tip/Assay Cup tray | 6x6x105T | T | 84000 |  | 0
| 144 | ree093 | Cobas-Validate CM1 401bc(CK-MB) | 5x3 | box | 1 |  | 0
| 145 | ree094 | Cobas-Validate CM2 402re(p-BNP,CRP,TNT) | 5x2.5 | box | 1 |  | 0
| 146 | ree096 | Cobas-Validate Fertility2 504re(AFP) | 5x3 | box | 1 |  | 0
| 147 | ree097 | Cobas-Validate Tumor Marker 407re (Ca15-3,Ca19-9,Ca125,CEA) | 5x3 | box | 1 |  | 0
| 148 | ree098 | Cobas-Validate THY 901re (Cortisol, T3, T4, TSH, F-T4) | 5x3 , 5x2.3 | box | 1 |  | 0
| 149 | ree099 | Cobas-Cortisol G2 | 100x1 | T | 300 |  | 0
| 150 | ree100 | Cobas-Vitamin B12 G2 | 100x1 | T | 300 |  | 0
| 151 | ree101 | Cobas-Folate G3 | 100x1 | T | 300 |  | 0
| 152 | ree102 | Cobas-Cortisol G2 Cal set | 2x2x1 | R | 15 |  | 0
| 153 | ree103 | Cobas-Vitamin B12 G2 Cal set, V2 | 2x2x1 | R | 15 |  | 0
| 154 | ree104 | Cobas-Folate G3 Cal set, V2 | 2x2x1 | R | 15 |  | 0
| 155 | ree105 | Cobas-Validate Anemia cal(Folate, V-B12, Ferritin) | 5x4 , 5x3 | box | 1 |  | 0
| 156 | ree106 | Cobas-Validate VIT D cal(Vitammin-D) | 5x3 | box | 1 |  | 0
| 157 | ree073 | Cobas-Troponin T hs, stat | 100 | T | 1800 |  | 0 | 임대장비 전용시약 Cobas e411 (70-40-100-130-1) 처음계약2015.09.22 2022.09.22~현재
| 158 | ree074 | Cobas-CK-MB, stat | 100 | T | 1800 |  | 0
| 159 | ree075 | Cobas-Pro BNP G2 | 100 | T | 360 |  | 0
| 160 | ree076 | Cobas-Troponin T hs, stat cal set | 2x2x1mL | mL | 4 |  | 0
| 161 | ree077 | Cobas-CK-MB, Stat cal set, V4 | 2x2x1mL | mL | 4 |  | 0
| 162 | ree078 | Cobas-Pro BNP G2 Cal set | 2x2x1mL | mL | 8 |  | 0
| 163 | ree079 | Cobas-Preci control Troponin | 2x2x2mL | mL | 16 |  | 0
| 164 | ree080 | Cobas-Preci control Cardiac G2, V4 | 2x2x2mL | mL | 16 |  | 0
| 165 | ree081 | Cobas-Clean Cell E | 6x380ml | mL | 27360 |  | 0
| 166 | ree082 | Cobas-Pro Cell E | 6x380ml | mL | 27360 |  | 0
| 167 | ree083 | Cobas-Assay TIP | 30x120T | T | 21600 |  | 0
| 168 | ree084 | Cobas-Assay CUP | 60x60T | T | 10800 |  | 0
| 169 | ree085 | Cobas-Sys Wash E | 500ml | mL | 6000 |  | 0
| 170 | ree088 | Cobas-Procalcitonin | 100Tx1 | T | 400 |  | 0
| 171 | ree107 | Cobas-HAV IgM Elecsys 100 | 100 | T | 100 |  | 0
| 172 | ree108 | Cobas-HAV IgM PC Elecsys | 2x8x0.67mL | mL | 10.72 |  | 0
| 173 | ree109 | Cobas-Universal diluent Elecsys | 2x36mL | mL | 72 |  | 0
| 174 | ufu23 | Cobas-U pack | 400 | T | 36000 |  | 0 | u6500
| 175 | ufu24 | Cobas-U Cal strip | 25T | T | 25 |  | 0 | u6500
| 176 | ufu25 | Cobas-U Control | 12x12mL | mL | 1248 |  | 0 | u6500
| 177 | ufu26 | Cobas-Deproteinizer | 125mL | mL | 2500 |  | 0 | u6500
| 178 | ufu27 | Cobas-U cuvette | 400T | T | 30000 |  | 0 | u6500
[7 empty] | 합계 | 0 | 0
* 그룹별 총액입찰(예정수량에 단가를 곱한 총액)
* 본 수량은 예정량으로 실제 납품수량은 본원 사정에 의해 크게 변동할 수 있음
- 감염병(코로나19 등)으로 인한 납품수량의 변동(증감)이 큰 폭으로 발생할 수 있고 발주수량이 없을 수 있음.

## 6군
검사시약 및 재료 견적서 (6군)
사업자번호
[8 empty] | 상 호 | (인) | 날인 필수
주 소
업 태
2022년 11월 일 | [7 empty] | 종 목
충청북도 청주의료원 귀하 | [7 empty] | 연락처
아래와 같이 견적합니다. | [8 empty] | (단위 :원)
군 | 순번 | 관리코드 | 품 명 | 납품규격 | 단 위 | 예정 수량 | 단가 | 금 액 | 비 고
6군 | 1 | cd050 | GEM-150T BG/LYTES/ISE | Pack(150T) | pack | 15 |  | 0 | 임대장비 전용시약 GEM3500(OPL포함) (70-40-100-180-1) 처음계약2012.01.03 2022.01.03~현재
| 2 | cd051 | GEM-Cuvette(OPL) | 100"S | ea | 100 |  | 0
| 3 | cd052 | GEM-CVP Multipack | 5R(ampule) | R | 10 |  | 0
| 4 | hem32 | PT Fibrinogen HS(2G) | 20mLx5(1,000T) | T | 7000 |  | 0 | ACLtop300
| 5 | hem33 | aPTT SynthASil With CaCl2 | 10mLx10(1,000T) | T | 7000 |  | 0 | ACLtop300
| 6 | hem34 | ACLtop-Cuvetts | 2,400EA | ea | 6000 |  | 0 | ACLtop300
| 7 | hem35 | ACLtop-Rinse Solution | 4Lx1(600T) | L | 200 |  | 0 | ACLtop300
| 8 | hem36 | Cleaning solution(A) | 500mLx1 | ml | 18000 |  | 0 | ACLtop300
| 9 | hem37 | Cleaning agent(B) | 80mLx1 | ml | 960 |  | 0 | ACLtop300
| 10 | hem38 | Factor Diluent | 100mLx1 | ml | 100 |  | 0 | ACLtop300
| 11 | hem39 | Calilbration plasma | 1mLx10 | ml | 10 |  | 0 | ACLtop300
| 12 | hem40 | Normal control | 1mLx10 | ml | 120 |  | 0 | ACLtop300
| 13 | hem41 | Low Abnormal control | 1mLx10 | ml | 120 |  | 0 | ACLtop300
| 14 | hem43 | D/Dimer | 2mLx3(130T) | Test | 130 |  | 0 | ACLtop300
| 15 | hem44-1 | D/Dimer control(Low, High) | 1mLx5x2 | mL | 10 |  | 0 | ACLtop300
| 16 | hem46 | Sample cup(2mL) | 1,000x1 | ea | 1000 |  | 0 | ACLtop300
| 17 | mb007-1 | Filter tip (1000ul) | 1000eax1 | ea | 1000 |  | 0 | pcr
| 18 | mb007-2 | Filter tip (200uL) | 960eax1 | ea | 960 |  | 0 | pcr
| 19 | mb007-3 | Filter tip (20uL) | 960eax1 | ea | 960 |  | 0 | pcr
| 20 | mb047 | NX-48 Viral NA Kit VN103(24T) | (96T)24Tx4 | Test | 96 |  | 0 | pcr-genolution
| 21 | mb048 | NX-48 Viral NA Kit VN113(48T) | (48T)8Tx6 | Test | 48 |  | 0 | pcr-genolution
| 22 | mb049 | NX-48 Viral NA Kit VN161(1T) | (48T)1Tx48 | Test | 48 |  | 0 | pcr-genolution
| 23 | mb050 | Power Chek SARS-CoV-2 Real-time PCR KIT | 100Tx1 | Test | 100 |  | 0 | pcr-CFX96
| 24 | mb051 | Power Cleanser DNA Remover | 500mLx1 | mL | 500 |  | 0 | pcr
| 25 | mb052 | ATM 배지 | 50Px1 | pack | 50 |  | 0 | pcr-2Brush포함
| 26 | mb054 | PCR tube 8-Strips(0.2mL),PP | 8hx120x1 | Hole | 960 |  | 0 | pcr
| 27 | mic61 | Oxidase Reagent | 50T | T | 50 |  | 0 | Bio Merieux
| 28 | mic66 | API20 C | 25s | ea | 25 |  | 0 | Bio Merieux
| 29 | mic67 | API NH | 10s | ea | 10 |  | 0 | Bio Merieux
| 30 | mic78 | API20 Coryne | 12s | ea | 12 |  | 0 | Bio Merieux
| 31 | mic79 | API 20 E | 25s | ea | 25 |  | 0 | Bio Merieux
| 32 | mic80 | API 20 NE | 25s | ea | 25 |  | 0 | Bio Merieux
[7 empty] | 합계 | 0
* 그룹별 총액입찰(예정수량에 단가를 곱한 총액)
* 본 수량은 예정량으로 실제 납품수량은 본원 사정에 의해 크게 변동할 수 있음
- 감염병(코로나19 등)으로 인한 납품수량의 변동(증감)이 큰 폭으로 발생할 수 있고 발주수량이 없을 수 있음.

## 7군
검사시약 및 재료 견적서 (7군)
사업자번호
[8 empty] | 상 호 | (인) | 날인 필수
주 소
업 태
2022년 11월 일 | [7 empty] | 종 목
충청북도 청주의료원 귀하 | [7 empty] | 연락처
아래와 같이 견적합니다. | [8 empty] | (단위 :원)
군 | 순번 | 관리코드 | 품 명 | 납품규격 | 단 위 | 예정 수량 | 단가 | 금 액 | 비 고
7군 | 1 | hem29 | Innovance PFA-EPI | 20 | ea | 50 |  | 0 | 임대장비 전용시약 Innovance-PFA200 (70-40-100-170-1) 처음계약2014.04.15 2022.04.15~현재
| 2 | hem29-1 | Innovance PFA-ADP | 20 | ea | 50 |  | 0
| 3 | hem30 | Innovance PFA-Trigger solution | 11mLx3 | mL | 33 |  | 0
| 4 | mic02 | Pos BP Combo panel 28 | 20x1 | ea | 1300 |  | 0 | Microscan
| 5 | mic03 | Neg BP Combo panel 72 | 20x1 | ea | 3000 |  | 0 | Microscan
| 6 | mic03-1 | NID2 | 20x1 | ea | 60 |  | 0 | Microscan
| 7 | mic04 | Inoculators-D(D-set) | 240 | ea | 4500 |  | 0 | Microscan
| 8 | mic05 | Prompt | 60 | ea | 4500 |  | 0 | Microscan
| 9 | mic06 | (IND)KOVAC' S | 30 | mL | 500 |  | 0 | Microscan
| 10 | mic07 | (TDA)Ferric chlorid | 30 | mL | 500 |  | 0 | Microscan
| 11 | mic08 | (VP1)Potassium hydrox | 30 | mL | 500 |  | 0 | Microscan
| 12 | mic09 | (VP2)alpha-Naphthol | 30 | mL | 500 |  | 0 | Microscan
| 13 | mic10 | (NIT1)Sulfaniltc acid | 30 | mL | 500 |  | 0 | Microscan
| 14 | mic11 | (NIT2)N.N - Dimethyl | 30 | mL | 500 |  | 0 | Microscan
| 15 | mic12 | (PEP)Peptidase reagent | 30 | mL | 500 |  | 0 | Microscan
| 16 | mic13 | Mineral oil | 250 | mL | 2000 |  | 0 | Microscan
| 17 | mic14 | (3mL) Innocular water | 60bx1 | ea | 240 |  | 0 | Microscan
| 18 | mic15 | Rol paper(Microscan label) | 4,235x1 | ea | 4235 |  | 0 | Microscan
| 19 | mic16 | MH broth with 3% LHB | 10bx1 | ea | 100 |  | 0 | Microscan
| 20 | mic17 | Micro Strepnel +6 | 20x1 | ea | 100 |  | 0 | Microscan
[7 empty] | 합계 | 0
* 그룹별 총액입찰(예정수량에 단가를 곱한 총액)
* 본 수량은 예정량으로 실제 납품수량은 본원 사정에 의해 크게 변동할 수 있음
* 순번 1~3는 임의(임대장비) 시약임으로 입찰로 (계약)이 자동 갱신되며,
* 임대기간 연장된 검사장비는 본원의 장비운용 사정에 따라 시약 사용중단 또는 크게 변동 될 수 있음
- 감염병(코로나19 등)으로 인한 납품수량의 변동(증감)이 큰 폭으로 발생할 수 있고 발주수량이 없을 수 있음.