## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 청주의료원수술실공조설비보강공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 12.6%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 2802527 | 직접노무비 * 3.545% | A값
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 3557510 | 직접노무비 * 4.5% | A값
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 362927 | 건강보험료 * 12.95% | A값
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 1818283 | 직접노무비 * 2.3% | A값
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 14015089 | (재료비+직노) * 2.93% | A값
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.3% | 정산비목
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5.2%
CG |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.1% | 정산비목
CS |  |  | [ 소 계 ] | 22556336
S1 | 계 |  |  | 22556336
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 1353380 | 계 * 6%
D2 | 이 윤 |  |  | 3586457 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 27490000
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 2749000 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 30239000
DK | 관급자재비-관급자관급 |  |  | 0
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 30239000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 청주의료원수술실공조설비보강공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 청주의료원수술실공조설비보강공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 ■■ 공조설비보강공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
010101수술실 공조설비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010102 CO2장비설치 및 배관공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010103 MEDICAL SUPPLY UNIT |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010104 의료IT 시설공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010105 수술실 간호사 호출장치 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010106 수술실 TAB 공사 |  | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0102 ■■ 관급자재비-관급자 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010202 |  |  | 7 | 3 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 청주의료원수술실공조설비보강공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 공조설비보강공사 | [15 empty] | 010201
수술실 1~4, 외래수술실 철거부 마감, 물품보관실 천정공사
등박스 철거 |  | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벽체 천정 골조 | 아연각 50*30 | ㎡ | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벽체 천정 SGP | 향균, 13T | ㎡ | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
코킹 | 바이오, 8mm | ㎡ | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AL몰딩 분체 | 1/2 | m | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐기물 처리비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
운반비 |  | 대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
장비설치 외 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED등 | 평판등 1280*320 | EA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED등 설치 노무비 |  | 인 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
디지털 차압계 |  | EA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FFU |  | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FFU 브로워 팬 교체 |  | EA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공조기 OA 필터 챔버 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
덕트 설치 노무비 |  | 인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 |  | 인 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
후렉시블 | 250∅ | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
서스밴드 | 250∅ | EA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보온테이프 |  | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
송풍기 및 모터 | 560∅ * 5.5kw | SET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DX COIL |  | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전기 히팅 코일 | 평판등 1280*320 | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가습기 전자전극봉 TYPE |  | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIRER (PRE,MID) |  | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAMPER |  | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실외기 | 10RT용 | SET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
운전용 판넬 및 2차측 전원 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
철거 및 설치 |  | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐기물처리. 수술실 청결청소 외 | 직접공사비의 | 회 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
010102 CO2장비설치 및 배관공사 | 의료용가스 공급장치
CARBON DIOXIDE MANIFOLD | 4 X 4 TYPE | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SHUT-OFF VALVE | 6 FUNC | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DIGITAL ALARM SYSTEM | 6 FUNC | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
방재실 자동제어 PC연동 | RS-485,프로그램, 배선포함 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
WALL OUTLET 교체 | O.N.A.V.S.CO2 | SET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
CEILING CULUMM CHECK 교체 | O.N.A.V.EVA | SET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
WALL CARE UNIT | O.A.V | SET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
MEDICAL AIR COMPRESSOR | OILLESS, SCRROL 10HP | SET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
AFTER COOLER | KYD - 10HP | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
AIR DRYER | KYD - 10HP | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ADSORPTION AIR DRYER | KYD - HL35K | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PRE FILTER 외 | FILTER 4TYPE. 25A | SET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
CONTROL PANEL | 3WAY AUTOMATIC | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
AIR REGULTOR | 0-15 | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
장비설, 3단 지지대 제작설치 | STANDARD | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
COPPER TUBE "L" TYPE | 20 A | M | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
COPPER TUBE "L" TYPE | 25 A | M | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡 재료비 | 배관의5% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
COPPER ELBOW | 20 A | EA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
COPPER ELBOW | 25 A | EA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
COPPER TEE | 25 A | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
COPPER SOCKET | 20 A | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
COPPER SOCKET | 25 A | EA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
볼밸브 | 20 A | EA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
볼밸브 | 25 A | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
CM유니온 | 20 A | EA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
CM유니온 | 25 A | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
용접개소 | 20 A | EA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
용접개소 | 25 A | EA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
절연행거 | 20 A | EA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
절연행거 | 25 A | EA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
전산볼트 | 3/8*1000 | EA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
스트롱앙카 | 3/8*1000 | EA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관공 |  | 인 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
보통인부 |  | 인 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
내선전공 |  | 인 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
수술실내부 보양 | 비닐 천막 | 회 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
수술실 공사후 청소시행 | 무균수술실 | 회 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
010103 MEDICAL SUPPLY UNIT | 복강경용 펜던트 시스템
복강경 펜던트 | AMBIA-2 ARM | SET | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
복강경용 모니터거치대 | AMBIA-MOX | SET | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
장비설치용 보강공사 | 70*70*1700. THK 6 앵글 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
의료가스 인입공사 | OXY. AIR. VAC. CO2 15A V/V | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
통신설비공사 | RJ-45 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
가스알람 네트웍 | DIGITAL SYS | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
마취시간& 타이머 | DIGITAL, 3FUNTION | SET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
장비별 차단밸브설치 | BALL TYPE 15A | SET | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
점검구 시설공사 | SGP - 500*500 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
010104 의료IT 시설공사
Isolation Transformer | Shielded 5KVA | SET | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
IM(Insulation Monitor) | MICRO-PRO | SET | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
COM Amplifier | RS-485 Bus | SET | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Line Distributor | 8PORT 분배 | SET | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
IT 감시전용 PC | 23"MONITER | SET | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
원방감시 프로그램 | I.P.S전용 | LOT | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
철거, 설치 (휴일 및 야간할증) | 내선전공 | 인 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
철거, 설치 (휴일 및 야간할증) | 인부 | 인 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
현장복구 및 청소비용 |  | 회 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Installation & Test Fee. |  | LOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
010105 수술실 간호사 호출장치
수술실 주수신기 | 특별제작형 | EA | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
수술실 중앙제어기 | 특별제작형 | EA | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
수술실 ARM S/W | 특별제작형/2CH | EA | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
자기BOX(납품자재) | 매입형 | EA | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
잡자재비 | 자재비의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
케이블포설 | UTP 8P | M | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
노무비 | 통신기사 | M/D | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
노무비 | 통신설비공 | M/D | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
노무비 | 통신케이블공 | M/D | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
010106 TAB 공사
1. 공기분배계통
공조기(RF내장형) |  | 대 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
BFU |  | 대 | 36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
차압 측정 |  | 실 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
온,습도 측정 |  | 실 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
청정도 측정 |  | 실 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
풍량조절댐퍼 | 수동식 | 개 | 56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
공기취출구 | 디퓨져,그릴,루버 | 개 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
덕트풍량 분포측정 | 10,000 m2 이하 | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
소 계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 소음측정 | 10,000 m2 이하 | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. 마무리 작업 | (1)의 10% | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4. 최종보고서작성 | (1∼3)의 15% | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5. 제경비 | 직접인건비의 30% | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. 기술료 | (직접인건비+제경비) *10% | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
010202 관급자재비-관급자 | [15 empty] | 010202
빌딩자동제어장치 구매 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 591E35027E2E18B23C1F90048073498E40395F |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202591E35027E2E18B23C1F90048073498E40395F | 34
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 일위대가목록 (hidden)
일 위 대 가 목 록
[ 청주의료원수술실공조설비보강공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
58A1253AEE2B18709471B08688F087 | 현장정리및청소 | 보수 | M2 | 0 | 4635 | 0 | 4635 | 호표 1
58A1253AEB2F18D39EA5A06C5EB9A9 | 준공청소 |  | M2 | 0 | 3310 | 0 | 3310 | 호표 2 |  |  |  | 공통 2-11-3
58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA | 항바이러스 전도성 시트 깔기 | SIZE : T=2㎜,W=2M,L=20M | M2 | 77333 | 13783 | 0 | 91116 | 호표 3
58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B9 | 항바이러스 비닐계시트 깔기 | SIZE : T=2㎜,W=2M,L=20M | M2 | 63734 | 13783 | 0 | 77517 | 호표 4
58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B8 | 항바이러스 전도성 시트 말아올림 | SIZE : H:100mm, T:2mm | M | 9538 | 6204 | 0 | 15742 | 호표 5
58A1F5778B2E1854B956E0637FD765 | ASLD1 | 2.640 x 2.700 = 7.128 | EA | 8900000 | 0 | 0 | 8900000 | 호표 6
58A1D52AFD2318DECCFC40483467C2 | 바탕만들기+걸레받이용 페인트칠(재료비 미포함) | 붓칠 2회, G.B.면(줄퍼티) | M2 | 789 | 29054 | 0 | 29843 | 호표 7 |  |  |  | 건축 11-2-10
58A1D52B842818C17FCF00DFCF318E | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠(재료비 미포함) | 내부 2회, G.B.면 올퍼티, 친환경 | M2 | 914 | 26211 | 0 | 27125 | 호표 8 |  |  |  | 건축 11-1-2,-2-2
58A1D5272A2A1850B57BF0C3CA814D | 바탕만들기+낙서방지용 페인트칠(재료비 미포함) | 롤러칠 2회, G.B.면(줄퍼티) | M2 | 684 | 19364 | 0 | 20048 | 호표 9 |  |  |  | 건축 11-2-9
58A1D53B1026188E3858C0083EB4BB | 석고보드면 바탕만들기 재료비 | 줄퍼티(20년 품셈 기준) | M2 | 1789 | 0 | 0 | 1789 | 호표 10
58A1D52AFD2318DECCFC404B886260 | 걸레받이용 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) | 붓칠, 2회 | M2 | 470 | 0 | 0 | 470 | 호표 11
58A1D52B842818C17FCF20882962D2 | 수성페인트 롤러칠 재료비(20년 품셈기준) | 내부, 2회, 친환경페인트(진품) | M2 | 1167 | 0 | 0 | 1167 | 호표 12
58A1D5272A2A1850B57BE03B92D136 | 낙서방지용 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) | 롤러 2회 | M2 | 1299 | 0 | 0 | 1299 | 호표 13
58A025530723185936B2D0AD8CF09C | 흡음텍스 해체 |  | M2 | 0 | 5717 | 0 | 5717 | 호표 14 |  |  |  | 유지 3-2-2
58A025530723185936B2C0878A211C | 경량천장철골틀 해체 |  | M2 | 0 | 6370 | 127 | 6497 | 호표 15 |  |  |  | 유지 3-2-3
58A1D53B1026188E3858C009C31830 | 석고보드면 바탕만들기 | 줄퍼티 노무비 | M2 | 417 | 10432 | 0 | 10849 | 호표 16 |  |  |  | 건축 11-1-2
58A1D52AFD2318DECCFC404AE29F98 | 걸레받이용 페인트칠 | 붓칠 2회 노무비 | M2 | 372 | 18622 | 0 | 18994 | 호표 17 |  |  |  | 건축 11-2-10
58A1D53B1026188E3858C0083C886E | 석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티 친환경 노무비 | M2 | 781 | 19531 | 0 | 20312 | 호표 18 |  |  |  | 건축 11-1-2
58A1D52B842818C17F93E002B28090 | 수성페인트 롤러칠 | 2회 노무비 | M2 | 133 | 6680 | 0 | 6813 | 호표 19 |  |  |  | 건축 11-2-2
58A1D5272A2A1850B57BD014892C3C | 낙서방지용 페인트칠 | 롤러칠 2회 노무비 | M2 | 267 | 8932 | 0 | 9199 | 호표 20 |  |  |  | 건축 11-2-9

## 일위대가 (hidden)
[ 청주의료원수술실공조설비보강공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
현장정리및청소 보수 M2 ( 호표 1 ) | [12 empty] | 58A1253AEE2B18709471B08688F087
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.028 | 0 | 0 | 165545 | 4635.2 | 0 | 0 | 165545 | 4635.2 |  | 58A1253AEE2B18709471B08688F087 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1253AEE2B18709471B08688F087587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 4635 |  | 0 |  | 4635 |  | TOTAL | TOTAL
준공청소 M2 공통 2-11-3 ( 호표 2 ) | [12 empty] | 58A1253AEB2F18D39EA5A06C5EB9A9
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.02 | 0 | 0 | 165545 | 3310.9 | 0 | 0 | 165545 | 3310.9 |  | 58A1253AEB2F18D39EA5A06C5EB9A9 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1253AEB2F18D39EA5A06C5EB9A9587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 3310 |  | 0 |  | 3310 |  | TOTAL | TOTAL
전도성 비닐계시트 깔기 SIZE : T=2㎜,W=2M,L=20M M2 ( 호표 3 ) | [12 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA
GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE EL5 | 전도성 MIPOLAM ELEGANCE EL5,T=2㎜,W=2M,L=20M | M2 | 1.03 | 67500 | 69525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 69525 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B35 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B35
GERFLOR WELDING ROD | 연질PVC 4Ф, 100M | M | 0.55 | 1560 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 858 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B33 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B33
동테이프 | W:20mm | M | 1.1 | 2500 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2750 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968A28 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968A28
전도성 본드 | 10KG | KG | 0.4 | 10500 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 4200 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968A2A | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968A2A
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.043 | 0 | 0 | 243538 | 10472.1 | 0 | 0 | 243538 | 10472.1 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.02 | 0 | 0 | 165545 | 3310.9 | 0 | 0 | 165545 | 3310.9 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3BA587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 77333 |  | 13783 |  | 0 |  | 91116 |  | TOTAL | TOTAL
항바이러스 비닐계시트 깔기 SIZE : T=2㎜,W=2M,L=20M M2 ( 호표 4 ) | [12 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B9
GERFLOR MIPOLAM AMBIANCE ULTRA | 항바이러스 AMBIANCE ULTRA,T=2㎜,W=2M,L=20M | M2 | 1.03 | 60000 | 61800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 61800 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B9 | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B31 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B95F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B31
GERFLOR WELDING ROD | 연질PVC 4Ф, 100M | M | 0.55 | 1560 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 858 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B9 | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B33 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B95F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B33
접착재 |  | KG | 0.4 | 2692 | 1076.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692 | 1076.8 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B9 | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968A26 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B95F849594AD2E18AA8599A08198A56002968A26
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.043 | 0 | 0 | 243538 | 10472.1 | 0 | 0 | 243538 | 10472.1 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B9 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B9587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.02 | 0 | 0 | 165545 | 3310.9 | 0 | 0 | 165545 | 3310.9 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B9 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B9587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 63734 |  | 13783 |  | 0 |  | 77517 |  | TOTAL | TOTAL
전도성 비닐시트 말아올림 SIZE : H:100mm, T:2mm M ( 호표 5 ) | [12 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B8
GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE EL5 | 전도성 MIPOLAM ELEGANCE EL5,T=2㎜,W=2M,L=20M | M2 | 0.103 | 67500 | 6952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 6952.5 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B8 | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B35 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B85F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B35
GERFLOR WELDING ROD | 연질PVC 4Ф, 100M | M | 0.01 | 1560 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 15.6 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B8 | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B33 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B85F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B33
돼지본드 |  | KG | 0.07 | 11000 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 770 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B8 | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968863 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B85F849594AD2E18AA8599A08198A56002968863
커브포머 | W:20mm | M | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B8 | 5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B37 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B85F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B37
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.018 | 0 | 0 | 243538 | 4383.6 | 0 | 0 | 243538 | 4383.6 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B8 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814 | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B8587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.011 | 0 | 0 | 165545 | 1820.9 | 0 | 0 | 165545 | 1820.9 |  | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B8 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1C5C3C52F18FDDFD380D054E3B8587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 9538 |  | 6204 |  | 0 |  | 15742 |  | TOTAL | TOTAL
ASLD1 2.640 x 2.700 = 7.128 EA ( 호표 6 ) | [12 empty] | 58A1F5778B2E1854B956E0637FD765
ASLD-1 | 2640*2700 | SET | 1 | 8900000 | 8900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900000 | 8900000 |  | 58A1F5778B2E1854B956E0637FD765 | 5F849594AC2C184A95D9D066D81369A7F7148C | F | F | T | [18 empty] | 58A1F5778B2E1854B956E0637FD7655F849594AC2C184A95D9D066D81369A7F7148C
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 8900000 |  | 0 |  | 0 |  | 8900000 |  | TOTAL | TOTAL
바탕만들기+걸레받이용 페인트칠(재료비 미포함) 붓칠 2회, G.B.면(줄퍼티) M2 건축 11-2-10 ( 호표 7 ) | [12 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC40483467C2
석고보드면 바탕만들기 | 줄퍼티 노무비 | M2 | 1 | 417 | 417 | 10432 | 10432 | 0 | 0 | 10849 | 10849 | 호표 16 | 58A1D52AFD2318DECCFC40483467C2 | 58A1D53B1026188E3858C009C31830 | T | F | F | [18 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC40483467C258A1D53B1026188E3858C009C31830
걸레받이용 페인트칠 | 붓칠 2회 노무비 | M2 | 1 | 372 | 372 | 18622 | 18622 | 0 | 0 | 18994 | 18994 | 호표 17 | 58A1D52AFD2318DECCFC40483467C2 | 58A1D52AFD2318DECCFC404AE29F98 | T | F | F | [18 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC40483467C258A1D52AFD2318DECCFC404AE29F98
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 789 |  | 29054 |  | 0 |  | 29843 |  | TOTAL | TOTAL
바탕만들기+수성페인트 롤러칠(재료비 미포함) 내부 2회, G.B.면 올퍼티, 친환경 M2 건축 11-1-2,-2-2 ( 호표 8 ) | [12 empty] | 58A1D52B842818C17FCF00DFCF318E
석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티 친환경 노무비 | M2 | 1 | 781 | 781 | 19531 | 19531 | 0 | 0 | 20312 | 20312 | 호표 18 | 58A1D52B842818C17FCF00DFCF318E | 58A1D53B1026188E3858C0083C886E | T | F | F | [18 empty] | 58A1D52B842818C17FCF00DFCF318E58A1D53B1026188E3858C0083C886E
수성페인트 롤러칠 | 2회 노무비 | M2 | 1 | 133 | 133 | 6680 | 6680 | 0 | 0 | 6813 | 6813 | 호표 19 | 58A1D52B842818C17FCF00DFCF318E | 58A1D52B842818C17F93E002B28090 | T | F | F | [18 empty] | 58A1D52B842818C17FCF00DFCF318E58A1D52B842818C17F93E002B28090
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 914 |  | 26211 |  | 0 |  | 27125 |  | TOTAL | TOTAL
바탕만들기+낙서방지용 페인트칠(재료비 미포함) 롤러칠 2회, G.B.면(줄퍼티) M2 건축 11-2-9 ( 호표 9 ) | [12 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BF0C3CA814D
석고보드면 바탕만들기 | 줄퍼티 노무비 | M2 | 1 | 417 | 417 | 10432 | 10432 | 0 | 0 | 10849 | 10849 | 호표 16 | 58A1D5272A2A1850B57BF0C3CA814D | 58A1D53B1026188E3858C009C31830 | T | F | F | [18 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BF0C3CA814D58A1D53B1026188E3858C009C31830
낙서방지용 페인트칠 | 롤러칠 2회 노무비 | M2 | 1 | 267 | 267 | 8932 | 8932 | 0 | 0 | 9199 | 9199 | 호표 20 | 58A1D5272A2A1850B57BF0C3CA814D | 58A1D5272A2A1850B57BD014892C3C | T | F | F | [18 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BF0C3CA814D58A1D5272A2A1850B57BD014892C3C
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 684 |  | 19364 |  | 0 |  | 20048 |  | TOTAL | TOTAL
석고보드면 바탕만들기 재료비 줄퍼티(20년 품셈 기준) M2 ( 호표 10 ) | [12 empty] | 58A1D53B1026188E3858C0083EB4BB
휠러 |  | kg | 0.325 | 1150 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 373.7 |  | 58A1D53B1026188E3858C0083EB4BB | 5F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7A3881 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D53B1026188E3858C0083EB4BB5F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7A3881
퍼티 | 퍼티, 319퍼티, 백색 | kg | 0.453 | 3125.44 | 1415.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.4 | 1415.8 | 1L=1.55kg | 58A1D53B1026188E3858C0083EB4BB | 5F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7BDE24 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D53B1026188E3858C0083EB4BB5F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7BDE24
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1789 |  | 0 |  | 0 |  | 1789 |  | TOTAL | TOTAL
걸레받이용 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) 붓칠, 2회 M2 ( 호표 11 ) | [12 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC404B886260
아크릴수지페인트 | 아크릴수지페인트, KSM6020-2종1급, 흑색 | L | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58A1D52AFD2318DECCFC404B886260 | 5F84858C932618523332B0A2BBE27A5339E1F7 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC404B8862605F84858C932618523332B0A2BBE27A5339E1F7
시너 | 시너, KSM6060, 1종 | L | 0.05 | 3494.44 | 174.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494.4 | 174.7 |  | 58A1D52AFD2318DECCFC404B886260 | 5F84858C93261852EDD9A0C7B05A97FF8802F5 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC404B8862605F84858C93261852EDD9A0C7B05A97FF8802F5
퍼티 | 퍼티, 319퍼티, 회색 | kg | 0.06 | 3125.16 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.1 | 187.5 | 1L=1.55kg | 58A1D52AFD2318DECCFC404B886260 | 5F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7BDFCD | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC404B8862605F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7BDFCD
연마지 | 연마지, #120~180, 230*280mm | 장 | 0.5 | 217 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 108.5 |  | 58A1D52AFD2318DECCFC404B886260 | 5F84858F6E27183914E550CC17370B35BE66D3 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC404B8862605F84858F6E27183914E550CC17370B35BE66D3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 470 |  | TOTAL | TOTAL
수성페인트 롤러칠 재료비(20년 품셈기준) 내부, 2회, 친환경페인트(진품) M2 ( 호표 12 ) | [12 empty] | 58A1D52B842818C17FCF20882962D2
수성페인트 | 수성페인트, 친환경 | L | 0.197 | 5925 | 1167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5925 | 1167.2 |  | 58A1D52B842818C17FCF20882962D2 | 5F84858C93261852333210BF239D5FA1CBC852 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52B842818C17FCF20882962D25F84858C93261852333210BF239D5FA1CBC852
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1167 |  | 0 |  | 0 |  | 1167 |  | TOTAL | TOTAL
낙서방지용 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) 롤러 2회 M2 ( 호표 13 ) | [12 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BE03B92D136
수성페인트 | 수성페인트, 아크로글로시(내부), 낙서방지 | L | 0.22 | 3767 | 828.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767 | 828.7 |  | 58A1D5272A2A1850B57BE03B92D136 | 5F84858C93261852333210BF239D5FA1CBCCCE | F | F | T | [18 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BE03B92D1365F84858C93261852333210BF239D5FA1CBCCCE
시너 | 시너, KSM6060, 1종 | L | 0.05 | 3494.44 | 174.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494.4 | 174.7 |  | 58A1D5272A2A1850B57BE03B92D136 | 5F84858C93261852EDD9A0C7B05A97FF8802F5 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BE03B92D1365F84858C93261852EDD9A0C7B05A97FF8802F5
퍼티 | 퍼티, 319퍼티, 백색 | kg | 0.06 | 3125.44 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.4 | 187.5 | 1L=1.55kg | 58A1D5272A2A1850B57BE03B92D136 | 5F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7BDE24 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BE03B92D1365F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7BDE24
연마지 | 연마지, #120~180, 230*280mm | 장 | 0.5 | 217 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 108.5 |  | 58A1D5272A2A1850B57BE03B92D136 | 5F84858F6E27183914E550CC17370B35BE66D3 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BE03B92D1365F84858F6E27183914E550CC17370B35BE66D3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1299 |  | 0 |  | 0 |  | 1299 |  | TOTAL | TOTAL
흡음텍스 해체 M2 유지 3-2-2 ( 호표 14 ) | [12 empty] | 58A025530723185936B2D0AD8CF09C
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.016 | 0 | 0 | 243538 | 3896.6 | 0 | 0 | 243538 | 3896.6 |  | 58A025530723185936B2D0AD8CF09C | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814 | F | F | T | [18 empty] | 58A025530723185936B2D0AD8CF09C587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.011 | 0 | 0 | 165545 | 1820.9 | 0 | 0 | 165545 | 1820.9 |  | 58A025530723185936B2D0AD8CF09C | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A025530723185936B2D0AD8CF09C587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 5717 |  | 0 |  | 5717 |  | TOTAL | TOTAL
경량천장철골틀 해체 M2 유지 3-2-3 ( 호표 15 ) | [12 empty] | 58A025530723185936B2C0878A211C
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.018 | 0 | 0 | 243538 | 4383.6 | 0 | 0 | 243538 | 4383.6 |  | 58A025530723185936B2C0878A211C | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814 | F | F | T | [18 empty] | 58A025530723185936B2C0878A211C587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.012 | 0 | 0 | 165545 | 1986.5 | 0 | 0 | 165545 | 1986.5 |  | 58A025530723185936B2C0878A211C | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A025530723185936B2C0878A211C587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 127.4 | 127.4 | 127.4 |  | 58A025530723185936B2C0878A211C | 59BF65B8C42018EB5D43F00D96321 | F | F | F | 1 | 2 | 0.02 | [15 empty] | 58A025530723185936B2C0878A211C59BF65B8C42018EB5D43F00D96321
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 6370 |  | 127 |  | 6497 |  | TOTAL | TOTAL
석고보드면 바탕만들기 줄퍼티 노무비 M2 건축 11-1-2 ( 호표 16 ) | [12 empty] | 58A1D53B1026188E3858C009C31830
도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.035 | 0 | 0 | 250776 | 8777.1 | 0 | 0 | 250776 | 8777.1 |  | 58A1D53B1026188E3858C009C31830 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D53B1026188E3858C009C31830587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.01 | 0 | 0 | 165545 | 1655.4 | 0 | 0 | 165545 | 1655.4 |  | 58A1D53B1026188E3858C009C31830 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1D53B1026188E3858C009C31830587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | bar: JUK1
공구손료 및 잡재료비 | 인력품의 4% | 식 | 1 | 417.3 | 417.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.3 | 417.3 |  | 58A1D53B1026188E3858C009C31830 | 59BF65B8C42018EB5D43F00D96321 | F | F | F | 1 | 0 | 0.04 | [15 empty] | 58A1D53B1026188E3858C009C3183059BF65B8C42018EB5D43F00D96321
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 417 |  | 10432 |  | 0 |  | 10849 |  | TOTAL | TOTAL
걸레받이용 페인트칠 붓칠 2회 노무비 M2 건축 11-2-10 ( 호표 17 ) | [12 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC404AE29F98
도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.067 | 0 | 0 | 250776 | 16801.9 | 0 | 0 | 250776 | 16801.9 |  | 58A1D52AFD2318DECCFC404AE29F98 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC404AE29F98587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.011 | 0 | 0 | 165545 | 1820.9 | 0 | 0 | 165545 | 1820.9 |  | 58A1D52AFD2318DECCFC404AE29F98 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC404AE29F98587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | bar: JUK1
공구손료 및 잡재료비 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 372.45 | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4 | 372.4 |  | 58A1D52AFD2318DECCFC404AE29F98 | 59BF65B8C42018EB5D43F00D96321 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [15 empty] | 58A1D52AFD2318DECCFC404AE29F9859BF65B8C42018EB5D43F00D96321
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 372 |  | 18622 |  | 0 |  | 18994 |  | TOTAL | TOTAL
석고보드면 바탕만들기 올퍼티 친환경 노무비 M2 건축 11-1-2 ( 호표 18 ) | [12 empty] | 58A1D53B1026188E3858C0083C886E
도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.066 | 0 | 0 | 250776 | 16551.2 | 0 | 0 | 250776 | 16551.2 |  | 58A1D53B1026188E3858C0083C886E | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D53B1026188E3858C0083C886E587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.018 | 0 | 0 | 165545 | 2979.8 | 0 | 0 | 165545 | 2979.8 |  | 58A1D53B1026188E3858C0083C886E | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1D53B1026188E3858C0083C886E587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | bar: JUK1
공구손료 및 잡재료비 | 인력품의 4% | 식 | 1 | 781.24 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2 | 781.2 |  | 58A1D53B1026188E3858C0083C886E | 59BF65B8C42018EB5D43F00D96321 | F | F | F | 1 | 0 | 0.04 | [15 empty] | 58A1D53B1026188E3858C0083C886E59BF65B8C42018EB5D43F00D96321
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 781 |  | 19531 |  | 0 |  | 20312 |  | TOTAL | TOTAL
수성페인트 롤러칠 2회 노무비 M2 건축 11-2-2 ( 호표 19 ) | [12 empty] | 58A1D52B842818C17F93E002B28090
도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.012 | 0 | 0 | 250776 | 3009.3 | 0 | 0 | 250776 | 3009.3 |  | 58A1D52B842818C17F93E002B28090 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52B842818C17F93E002B28090587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.002 | 0 | 0 | 165545 | 331 | 0 | 0 | 165545 | 331 |  | 58A1D52B842818C17F93E002B28090 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52B842818C17F93E002B28090587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | bar: JUK1
도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.012 | 0 | 0 | 250776 | 3009.3 | 0 | 0 | 250776 | 3009.3 |  | 58A1D52B842818C17F93E002B28090 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52B842818C17F93E002B28090587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.002 | 0 | 0 | 165545 | 331 | 0 | 0 | 165545 | 331 |  | 58A1D52B842818C17F93E002B28090 | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1D52B842818C17F93E002B28090587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | bar: JUK1
공구손료 및 잡재료비 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 133.61 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 133.6 |  | 58A1D52B842818C17F93E002B28090 | 59BF65B8C42018EB5D43F00D96321 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [15 empty] | 58A1D52B842818C17F93E002B2809059BF65B8C42018EB5D43F00D96321
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 133 |  | 6680 |  | 0 |  | 6813 |  | TOTAL | TOTAL
낙서방지용 페인트칠 롤러칠 2회 노무비 M2 건축 11-2-9 ( 호표 20 ) | [12 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BD014892C3C
도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.031 | 0 | 0 | 250776 | 7774 | 0 | 0 | 250776 | 7774 |  | 58A1D5272A2A1850B57BD014892C3C | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | F | F | T | [18 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BD014892C3C587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.007 | 0 | 0 | 165545 | 1158.8 | 0 | 0 | 165545 | 1158.8 |  | 58A1D5272A2A1850B57BD014892C3C | 587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | F | F | T | [18 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BD014892C3C587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | bar: JUK1
공구손료 및 잡재료비 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 267.98 | 267.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9 | 267.9 |  | 58A1D5272A2A1850B57BD014892C3C | 59BF65B8C42018EB5D43F00D96321 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [15 empty] | 58A1D5272A2A1850B57BD014892C3C59BF65B8C42018EB5D43F00D96321
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 267 |  | 8932 |  | 0 |  | 9199 |  | TOTAL | TOTAL

## 단가대비표 (hidden)
단 가 대 비 표
[ 청주의료원수술실공조설비보강공사 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 조달청가격 | PAGE | 거래가격 | PAGE | 유통물가 | PAGE | 조사가격1 | PAGE | 조사가격2 | PAGE | 적용단가 |  | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | 적용단가
5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968A2A | 전도성 본드 | 10KG | KG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10500 |  | 15000 |  | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1
5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968A28 | 동테이프 | W:20mm | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 4000 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 2
5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968A26 | 접착재 |  | KG | 2692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 3
5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B37 | 커브포머 | W:20mm | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1800 |  | 2500 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 4
5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B35 | GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE EL5 | 전도성 MIPOLAM ELEGANCE EL5,T=2㎜,W=2M,L=20M | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72000 | 물자614 | 67500 |  | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 5
5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B33 | GERFLOR WELDING ROD | 연질PVC 4Ф, 100M | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1560 |  | 2500 |  | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 6
5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968B31 | GERFLOR MIPOLAM AMBIANCE ULTRA | 항바이러스 AMBIANCE ULTRA,T=2㎜,W=2M,L=20M | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60000 | 물자612 | 0 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 7
5F849594AD2E18AA8599A08198A56002968863 | 돼지본드 |  | KG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11000 |  | 13500 |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 8
5F849594AC2C184A95D9D066D81369A7F7148C | ASLD-1 | 2640*2700 | SET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8900000 | 견적서 | 0 |  | 8900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 9
5F84858F6E27183914E550CC17370B35BE66D3 | 연마지 | 연마지, #120~180, 230*280mm | 장 | 217 |  | 230 | 1337 | 385 | 1168 | 0 |  | 0 |  | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 10
5F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7BDFCD | 퍼티 | 퍼티, 319퍼티, 회색 | kg | 3125.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3125.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 11 | 1L=1.55kg
5F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7BDE24 | 퍼티 | 퍼티, 319퍼티, 백색 | kg | 0 |  | 3125.44 | 622 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3125.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 12 | 1L=1.55kg
5F84858C922518C01B38706CF1F35CEC7A3881 | 휠러 |  | kg | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1150 |  | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 13
5F84858C93261852333210BF239D5FA1CBCCCE | 수성페인트 | 수성페인트, 아크로글로시(내부), 낙서방지 | L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3767 |  | 3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 14
5F84858C93261852333210BF239D5FA1CBC852 | 수성페인트 | 수성페인트, 친환경 | L | 0 |  | 5925 | 619 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 15
5F84858C932618523332B0A2BBE27A5339E1F7 | 아크릴수지페인트 | 아크릴수지페인트, KSM6020-2종1급, 흑색 | L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 16
5F84858C93261852EDD9A0C7B05A97FF8802F5 | 시너 | 시너, KSM6060, 1종 | L | 0 |  | 3494.44 | 615 | 3722.22 | 466 | 0 |  | 0 |  | 3494.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 17
58A1253AEE2B184B47A3208C54FB59 | 혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166426 | 166426 | 자재 18 |  | C
58A1253AEE2B184B503B208517DDB0 | 혼합건설폐기물 상차비 및 운반비 | 16톤 암롤트럭, 30km | TON | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74570 | 74570 | 자재 19 |  | C
587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2BEA | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 165545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2932 | 도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 2 |  | B
587AF58A0624187B1E929002A8517ECB9B2814 | 내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 243538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 3 |  | B
591E35027E2E18B23C1F90048073498E403952 | 1.수술실 공조설비 |  | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 138658300 |  | 138658300 | 20631200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120000 | 2120000 | 자재 20
591E35027E2E18B23C1F90048073498E403953 | 2. CO2배관 설치 의료용가스 공급장치 |  | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25247379.35 |  | 25247379.35 | 6503630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 21
591E35027E2E18B23C1F90048073498E403950 | 3. MEDICAL SUPPLY UNIT |  | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 287936400 |  | 287936400 | 11055000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 22
591E35027E2E18B23C1F90048073498E403951 | 4. 의료IT 시설공사 |  | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73300000 |  | 73300000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 23
591E35027E2E18B23C1F90048073498E40395E | 5. 수술실 간호사 호출장치 |  | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7827000 |  | 7827000 | 5348030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 24
591E35027E2E18B23C1F90048073498E40395F | 빌딩자동제어장치 구매 |  | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 238400000 |  | 238400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 25

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | T
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1289 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관급자재비-도급 | DJ
4 | 지정폐기물처리비 | D3
5 | 지정폐기물처리비
6 | 현장조사및디자인
7 | 관급자재비-관급 | DK
8 | 폐기물 처리비 | D4
9 | 기 계 경 비